Опросный лист на разработку проекта автоматики  для паровых котлов (топливо уголь) производительностью от 2,5…25т/ч.

- Тип котла_______________________________________________________________________

- Тип топки_______________________________________________________________________

- Вид топлива_____________________________________________________________________

- Наличие и тип экономайзера, воздухоподогревателя___________________________________

- Тип регуляторов ( Минитерм - серийное.исп.)________________________________________

- Тип токовых датчиков (по выбору):

  - Метран (все датчики)_______________________________________________________

  - ДМЭР- МИ, ДМЭУ-МИ, ДДМ, ТНМ –Эт-8_____________________________________

- Исполнение комплекта автоматики по способу регистрации параметров (по выбору):

  - регистрация на самопишущем приборе (А 100,  РМТ – 49D)______________________

  - регистрация на электронном самописце (Термодат17, Термодат19):

    - с передачей данных на персональный компьютер______________________

    - без передачи данных на персональный компьютер_____________________

В соответствии со СНиП предусмотрена:

для котла производительностью от 4 до 10 т/ч

- регистрация уровня воды в барабане котла;

- регистрации расхода пара на выходе котла;

для котла производительностью 16, 25 т/ч

- регистрация уровня воды в барабане котла;

- регистрация расхода пара на выходе котла;

- регистрация давления пара в барабане котла;

Для котла производительностью 2,5т/ч

регистрация не предусматривается

8. Необходимость частотного управления для дымососа и вентилятора______________________

9. Выполнение проекта привязки системы автоматизации и электросилового оборудования__________________________________________________________________________

10. Дополнительные требования_______________________________________________________

11. Выбранный вариант отметить знаком «+» или «да»

14. Наименование организации________________________________________________________

15. Контакты_______________________________________________________________________

16. Подпись заказчика_______________________________________________________________