Опросный лист на разработку проекта автоматики для водогрейных котлов (топливо газ-мазут) производительностью от 1…20 Гкал/ч.

1. Тип котла _______________________________________________________________

2. Тип и количество горелок __________________________________________________

3. Вид основного топлива ____________________________________________________

4. Вид резервного топлива ___________________________________________________

5. Топливо-газ (арматура комплектуется по проекту «ГСВ»):

5.1 Серийное исполнение для газовой арматуры производства ЗАО"Амакс" или СП «Термобрест» ___________________________________________________________

5.2 Газовая схема котла по проекту газоснабжения, тип, напряжение питания клапанов _______________________________________________________________

6. Топливо-мазут (арматура комплектуется по проекту «ТМ»)

6.1Серийное исполнение – 1 отсекатель, 1 регулирующий клапан ________________

6.2______________________________________________________________________

7. Тип токовых датчиков (по выбору):

7.1 Метран (все датчики) _________________________________________________

7.2 ДМЭР-, ДМЭУ-МИ, ДДМ, ТНМ-Эт-8 ___________________________________

7.3 Siemens______________________________________________________________

8. Тип автоматики (по выбору):

8.1 Серийное исполнение - регуляторы Минитерм, микропроцессорный контроллер защиты и розжига SMH-2010, FX2N, KP300, S7-300.

8.1.1 регистрация на самопишущем приборе (А100),(PMT-49D)_____________

8.1.2 регистрация на электронном самописце (Термодат17, Термодат19):

а) с передачей данных на персональный компьютер_____________________

б) без передачи данных на персональный компьютер____________________

8.2 Розжиг, защита и регулирование на контроллере __________________________

8.2.1 регистрация параметров на персональном компьютере __________________

8.2.2 управление с персонального компьютера _____________________________

9. Регулирование параметров:

9.1 для котла с температурой теплоносителя до 115 0С

- регулятор температуры воды на выходе из котла

- регулятор разрежения в топке котла

- регулятор соотношения топливо-воздух

9.2 для котла с температурой теплоносителя 150 0С

дополнительно к п.9.1

- регулятор расхода воды через котел

- регулятор температуры воды из ВЭК

9.3 дополнительные параметры для вывода на ПК __________________________

__________________________________________________________________________

10. Габарит щита управления 600×600×2200 мм, 600×400×1800мм._________________

11. Необходимость частотного управления для дымососа и вентилятора_____________

12. Выполнение проекта привязки системы автоматизации и электросилового оборудования.______________________________________________________________

13. Выбранный вариант отметить знаком «+» или «да».

14. Наименование организации_______________________________________________

15. Контакты______________________________________________________________

16. Подпись заказчика______________________________________________________