Опросный лист на разработку проекта автоматики для водогрейных котлов (топливо уголь) производительностью от 2,5…25 Гкал/ч.

- Тип котла_________________________________________________________________________

- Тип топки_________________________________________________________________________

- Вид топлива_______________________________________________________________________

- Наличие и тип экономайзера, воздухоподогревателя_____________________________________

- Тип регуляторов (Минитерм - серийное исп.)___________________________________________

- Тип токовых датчиков (по выбору):

  - Метран (все датчики)__________________________________________________________

  - ДМЭР - МИ, ДМЭУ-МИ, ДДМ, ТНМ – Эт-8______________________________________

- Исполнение комплекта автоматики по способу регистрации параметров (по выбору):

  - регистрация на самопишущем приборе (А 100,  РМТ – 49D)_________________________

  - регистрация на электронном самописце (Термодат17, Термодат19):

    - с передачей данных на персональный компьютер_________________________

    - без передачи данных на персональный компьютер________________________

В соответствии со СНиП предусмотрена:

для котлов с температурой теплоносителя до 1150С

- регулирование температуры на выходе из котла_________________________________________

- регулирование разряжения в топке котла_______________________________________________

- регулирование давления воздуха к котлу_______________________________________________

- регистрация температуры воды на входе и выходе из котла________________________________

для котлов с температурой теплоносителя до 1500С

- регулирование температуры на выходе из котла_________________________________________

- регулирование разрежения в топке котла_______________________________________________

- регулирование давления воздуха к котлу_______________________________________________

- регулирование расхода воды через котел_______________________________________________

- регистрация температуры воды на входе и выходе из котла________________________________

- регистрация расхода воды через котел__________________________________________________

Для котла производительностью 2,5т/ч

регистрация не предусматривается

8. Необходимость частотного управления для дымососа и вентилятора______________________

9. Выполнение проекта привязки системы автоматизации и электросилового оборудования__________________________________________________________________________

10. Дополнительные требования_______________________________________________________

11. Выбранный вариант отметить знаком «+» или «да»

12. Наименование организации_________________________________________________________

13. Контакты________________________________________________________________________

14. Подпись заказчика________________________________________________________________