| Торговый Дом |  |
| --- | --- |
| ИНН 2204028939 Р/счет 40702810902450131579 Алтайский Банк СБ РФ г. Барнаул Код КПП 220401001 ОКПО 98367347 | ООО «ТД «ПромАвтоматика» 659311, Алтайский край г. Бийск, ул. Чайковского, 4 тел/факс: (3854) 43-08-30, тел.: 43-08-55 E-mail: tdprom@yandex.ru, tdproma@yandex.ru www.promplus.ru |

Опросный лист

на разработку системы автоматизации

паровых и водогрейных котлов (твёрдое топливо)

| № | # ВОПРОС | ОТВЕТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Тип котла | ___________________________________ |
| 2 | # Режим работы котла | 2.1. Паровой котел_____________________ Производительность________________ Температура пара__________________ Давление пара _____________________ 2.2. Водогрейный котел ________________ Производительность________________ Температура воды__________________ Давление воды _____________________ |
| 3 | # Тип топки | __________________________________ |
| 4 | # Вид топлива | 4.1. Основное топливо _________________ 4.2. Марка топлива ___________________ 4.3. Резервное топливо ________________ |
| 5 | # Топливоподача | 5.1. Схема, изготовитель _____________________________________ Электродвигатели, мощность, обороты _______________________________________________________________________________________________________________ 5.2. Исполнительные механизмы _____________________________________ _____________________________________ |
| 6 | # Уровень автоматизации котельной | 6.1. Минимальный, в соответствии с требованиями СНиП 6.2.Автоматизированная, с обслуживающим персоналом 6.3.Автоматизированная, без постоянного присутствия персонала, создание АСУ ТП |
| 7 | Микропроцессорный контроллер | 7.1.Отечественный контроллер: КР-300 ___________________ КР-500 ___________________ ОВЕН ПЛК ___________________ МЗТА Контар МС-8 ___________________ 7.2. Зарубежный контроллер: SMODE SMH2010C ___________________ Mitsubishi Electric FX3U ______________ Allen Bradley _____________________ Yokogawa ____________________ Siemens S7-300 ____________________ OMRON ____________________ Honeywell _____________________ Advantech _____________________ Rockwell Automation __________________ Промышленный компьютер IPC-510 _______________________ Др. типа _____________________________ _____________________________________ |
| 8 | Регуляторы и регистрирующие приборы (указать желаемый тип регулирующего и регистрирующего устройств, при выборе уровня автоматизации 1.1) | 8.1. Отечественные регуляторы: Минитерм-300 ______________________ Минитерм-400 ______________________ ТРМ-212 ______________________ АДН АГАВА ______________________ 8.2. Зарубежные регуляторы: Mitsubishi Electric ____________________ Allen Bradley _____________________ Yokogawa _____________________ Siemens ____________________ OMRON ____________________ Honeywell ____________________ Др. типа _____________________________ 8.3. Регистрирующий прибор: РМТ-49D_____________________________ Термодат-19__________________________ Yokogawa __________________________ Др.типа ______________________________ |
| 9 | Тип первичных преобразователей | 9.1.Отечественные МЕТРАН 150 _________________________ САПФИР-22МП ______________________ АИР-22 _____________________________ ЗОНД _______________________________ ДДМ ________________________________ Др.типа______________________________ 9.2.Зарубежные Yokogawa____________________________ Siemens ______________________________ Aplisens ______________________________ Honeywell ____________________________ BD SENSORS _________________________ Др.типа ______________________________ |
| 10 | Исполнительные механизмы | МЭО ________________________________ РМ ________________________________ ST ________________________________ AUMA _______________________________ ADL ________________________________ Др. типа _____________________________ |
| 11 | Частотные преобразователи для электродвигателей котла. | 11.1. Необходимость частотных преобразователей для следующих электродвигателей: 1. Дымосос__________________________ 2. Дымосос рециркуляции______________ 3. Вентилятор________________________ 4. Вентилятор вторичного дутья________ 5. Вентилятор острого дутья____________ 6. Вентилятор возврата уноса___________ 7. Забрасыватель №1 __________________ 8. Забрасыватель №2 __________________ 9. Питатель №1 ______________________ 10. Питатель №2 _____________________ 11. Решетка _________________________ 12. Шлакозолоудаление _______________ 13. Транспортер топливоподачи_________ 14. Дробилка_________________________ Др.оборудование______________________ 11.2. Преобразователи частоты: Веспер ____________________ DELTA ____________________ Schneider Electric ____________________ Mitsubishi Electric ____________________ Siemens ____________________ OMRON ____________________ Toshiba ____________________ Др. производитель ____________________ |
| 12 | Узел учета теплоносителя на выходе из котла | 12.1. Коммерческий учет _____________ 12.2. Технический учет _____________ 12.3. Диаметр трубопровода Ду _________ 12.4.Тип счетчика-расходомера ДКС ______________________________ ВЗЛЕТ ______________________________ ПРЭМ ______________________________ МЕТРАН ____________________________ ЭМИС ______________________________ Yokogawa____________________________ Др. типа _____________________________ |
| 13 | Автоматизированное рабочее место технолога-оператора (АРМ ТО) – диспетчерский пульт на базе персонального компьютера. | 13.1. АРМ не требуется ________________ 13.2. Рабочая станция на базе офисного ПК__________________________________ 13.3. Рабочая станция на базе промышленного ПК __________________ 13.4. Необходимость в резервировании системы АСУ ________________________ 13.5. Необходимость создания резервного сервера архивов, базы данных _____________________________________ 13.6. Необходимость резервирования коммуникационных сетей обмена ______ 13.7. Программное обеспечение, SCADA: TRACE MODE 6 ______________________ Master-SCADA ______________________ WINCC ______________________ MELSOFT ______________________ Wonderware ______________________ GENESIS _______________________ |
| 14 | Дополнительные требования к системе автоматизации, не определенные СНиП II-35-76 “Котельные установки” или обозначение или наименование специального документа, которому должна соответствовать система автоматизации | _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 15 | Объем дополнительных работ 15.1. Рабочий проект _______________________________________________________________ 15.2. Проект привязки разработанной системы автоматизации к существующей котельной_________________________________________________________________________ 15.3. Комплектация монтажными изделиями и материалами ___________________________ 15.4. Монтаж системы автоматизации ________________________________________________ 15.5. Пуско-наладочные работы системы автоматизации _______________________________ |  |
| 16 | Информация о заказчике 17.1. Наименование организации ___________________________________________________ 17.2. Контактная информация: тел./факс: ______________________________ адрес: ________________________________________________ контактное лицо ______________________________________ |  |

Примечания:

- Отметьте любым знаком выбранный Вами ответ на вопрос.

- Если затрудняетесь ответить или у Вас появились дополнительные вопросы, позвоните по указанному ниже телефону.