ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для подготовки коммерческого предложения на поставку блочно-модульной котельной установки производства ОАО «Бийский котельный завод» и работ по реконструкции, строительству котельных

Наименование организации,

заполнившей опросный лист 									______________

Почтовый адрес организации: 								____________________

Факс: 					_________

Е-mail: 			_______________

Телефон: 					___

Контактное лицо_______________________________________________________

| ВОПРОС | ОТВЕТ (нужное подчеркнуть) | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1. Назначение котельной | -отопление -технология -горячее водоснабжение |  |
| 2. Вид строительства | -новое -реконструкция -техническое перевооружение |  |
| 3. Вид топлива | -твердое (каменный, бурый уголь) -природный газ -жидкое топливо (легкое) -жидкое топливо (тяжелое) -иное |  |
| 4. Общая теплопроизводительность | __________________МВт (Гкал/час) _____________________________ Т.пара/час |  |
| 5. Распределение тепловой нагрузки | технология___________________ МВт(Гкал/час) __________т. пара/час -отопление___________________ МВт(Гкал/час) -вентиляция__________________ МВт(Гкал/час) -горячее водоснабжение: максимальная часовая__________ МВт(Гкал/час) -среднечасовая________________ МВт(Гкал/час) |  |
| 6. Существующие тепловые нагрузки | -технология__________________ МВт(Гкал/час) ____________________________ т. пара/час -отопление___________________ МВт(Гкал/час) -вентиляция__________________ МВт(Гкал/час) -горячее водоснабжение: максимальная часовая__________ МВт(Гкал/час) -среднечасовая________________ МВт(Гкал/час) |  |
| 7. Вновь проектируемые тепловые нагрузки | -технология__________________ МВт(Гкал/час) ____________________________ т. пара/час -отопление______МВт(Гкал/час) –вентиляция_____ МВт(Гкал/час) -горячее водоснабжение: максимальная часовая__________ МВт(Гкал/час) Среднечасовая________________ МВт(Гкал/час) |  |
| 8. Категория котельной | -I требуется резервный котел -II - резервный котел не требуется |  |
| 9. Теплоноситель | -Вода -Пар |  |
| 10. Параметры теплоносителя | -Вода: Температура _____________°С Давление _______________МПА -Пар: Температура _____________°С Давление _______________МПА |  |
| 11. Водяной объем системы | -системы отопления_________ м3 -системы вентиляции________ м3 |  |
| 12. Гидравлическое сопротивление | -системы отопления_______ МПа -системы вентиляции______ МПа -системы ГВС____________ МПа |  |
| 1 3. Исходная вода на входе в котельную | -температура_______________ °С –давление_______________ МПа |  |
| 14. Характеристики топлива (сертификат приложить) | -Подводящий газопровод: диаметр___________ мм, давление___________ МПа, Калорийность__________ ккал/мЗ -Жидкое топливо: марка________ калорийность__________ ккал/кг -Твердое топливо: марка________ калорийность__________ ккал/кг, размер кусков__________мм. |  |
| 15. Конденсат (для паровых) | -Возврат чистый____________ % -Возврат загрязненный_______________ % -Без возврата |  |
| 16. Химический анализ исходной воды | -содержание взвешенных веществ, мг/кг________________ -прозрачность по шрифту (или кольцу), см ___________________ -общая жесткость, мкг-экв/кг________________________ -щелочность, мкг/кг____________ -сухой остаток мг/кг___________ -значение рН (при t=25C)_______________________ -содержание растворенного кислорода, мкг/кг_____________ -содержание свободной углекислоты, мкг/кг___________ -содержание масла и других экстрагируемых эфиром веществ, мкг/кг_______________________ -содержание соединений железа (в пересчете на Fe) мкг/кг_______________________ |  |
| 17. Дымовая труба (размеры или справка о фоновых концентрациях вредных выбросов) | -Существующая: D_________ мм, Н______________ м. -Новая: D________________ мм, Н______________ м. |  |
| 18. Здание котельной | Существующее: длина ___ м, ширина ___ м, высота ___ м. -Новое капитальное: кирпичное, ж/бет. -Быстровозводимое из металлоконструкций и панелей «сэндвич» -Блочно-модульного исполнения. |  |
| 19. Степень автоматизации | -минимально автоматизированная -автоматизированная (с обслуживающим персоналом) -котельная-автомат (без обслуживающего персонала) с передачей информации на диспетчерский пункт |  |
| 20. Блок учета расходов | -Топлива -Тепловой энергии -Исходной воды -Подпиточной воды -Электроэнергии |  |
| 21. Оборудование котельной | -Горелочное устройство: отечественное, импортное; -Теплообменники: секционные, пластинчатые; -Насосное оборудование: отечественное, импортное; -Арматура: отечественная, импортная. |  |
| 22. Система топливоподачи | -Мазутоподготовительное оборудование (насосы, фильтры, подогреватели) в модуле, в отдельном помещении; -Транспортеры шпакозолоудаления: с отвалом, в бункер шлакосборник; -Транспортер углеподачи: с дробилкой угля, без дробилки; -Газорегуляторный пункт: в здании котельной, вне здания. |  |
| 23. Документация необходимая для проектных работ | -ТУ на газоснабжение -ТУ на электроснабжение -Расчет на потребности тепла -Химический анализ воды -Акт обследования существующих здания и фундаментов (для реконструкции и строительства в существующем здании) -Чертежи на существующее здание и фундаменты (для реконструкции и строительства в существующем здании) -Сущ. проект котельной (для реконструкции) |  |
| 24. Климатические условия | -расчетная t наружного воздуха __________°С -средняя t наиболее холодного месяца______°С -ветровые нагрузки_________м/с -район сейсмичности___________ |  |
| 25. Необходимость выезда специалистов группы компаний ПромАвтоматика для обследования (оплата проезда и работ) |  |  |
| 26. Требуемый срок поставки |  |  |
| 27. Адрес строительства |  |  |
| 28. Железнодорожная линия Контактный телефон и ответственное лицо (Ф.И.О.) |  |  |

Мы готовы выполнить поставку блочно-модульных котельных установок (паровых и водогрейных), реконструкцию существующих котельных, проектирование и строительство новых котельных.

Спасибо за заполненный опросный лист!

После обработки информации с Вами свяжется наш менеджер с коммерческим предложением.

Надеемся на плодотворное сотрудничество!