| Инжиниринговая компания |  |
| --- | --- |
| Р/счет 40702810102450042251 Отделение №8644 Сбербанка России ИНН 2204052900 КПП 220401001 ОГРН 1112204000325 | ООО «ИК «Промавтоматика» 659311, Алтайский край г. Бийск, ул. Чайковского 4 тел/факс: (3854) 43-08-30, тел.: 43-08-29 |

Опросный лист (Е, КЕ, ДЕ)

Опросный лист на разработку и поставку оборудования

системы автоматизации котла

| № | # ВОПРОС | ОТВЕТ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Характеристика оборудования котельной ячейки с котлом _____________ (см.прим.) |  |
|  | # 01.Вид топлива | Основное __________ Резервное __________ Аварийное __________ |
|  | 02. Тип горелки, количество |  |
|  | 03. Тип запально-защитного устройства |  |
|  | 04. Тип газового блока |  |
|  | 05. Тип мазутного блока |  |
|  | 06. Тип дымососа, тип двигателя, мощность |  |
|  | 07. Тип вентилятора, тип двигателя, мощность |  |
|  | 08. Требуемая паропроизводительность, т/час |  |
|  | 09. Рабочее давление пара на выходе котла, МПа |  |
|  | 010.Рабочая температура пара на выходе котла, 0С |  |
| 1 | Техническая база системы автоматизации (СА), | 1.1.Микропроцессорная на базе ПЛК, программно- технический комплекс (ПТК) _________________ ( по п.2 ОЛ) 1.2.Локальная, схемная _______________ ( по п.3 ОЛ) |
| 2 | Микропроцессорная СА. ( по п.п. 2, 5 - 12) (Указать желаемый тип программно- логического контроллера -ПЛК, отечественного или импортного производства, по умолчанию предлагается разработчиком) | 2.1.Отечественный ПЛК: КР-500 ________ КРОСС-500 ________ Др.типа_____________________________ 2.2. Зарубежный ПЛК : Siemens_____________________________ Schneider Elektric_____________________ Adam_______________________________ Др. типа____________________________ ___________________________________ |
| 3 | Локальная, схемная СА - локальные схема безопасности и регуляторы (по п.п.3,4,5,6.2 – 6.4, 7,8,10 -12) ( по умолчанию предлагается разработчиком) | 3.1.Схема безопасности: релейная_____________________________ на логическом модуле__________________ др. варианты__________________________ _____________________________________ 3.2.Локальные регуляторы МИНИТЕРМ__________________________ ОВЕН_______________________________ ТЕРМОДАТ___________________________ МИКРОДАТ___________________________ КОНТРАВТ___________________________ Др. типа______________________________ |
| 4 | Тип регистрирующего прибора (указать желаемый тип, по умолчанию предлагается разработчиком). | 4.1.Отечественные регистраторы РМТ _________ Т4101 __________ ТЕРМОДАТ __________ Др.типа_______________________________ _______________________________ 4.2.Зарубежные регистраторы SIEMENS_____________________________ HONEYWELL__________________________ Др.типа ___________________________ 4.3 Регистрация на компьютере (ПК)________ |
| 5 | Тип первичных преобразователей (указать желаемый тип преобразователя, по умолчанию предлагается разработчиком). | 5.1.Отечественные МЕТРАН _______ САПФИР _______ МИДА _______ ЗОНД _______ ДДМ ______ Др.типа_______________________________ 5.2.Зарубежные Siemens______________________________ Aplisens______________________________ Yokogawa_____________________________ Honeywell_____________________________ Др.типа_______________________________ _____________________________________ |
| 6 | Дополнительные средства |  |
| 6.1 | Автоматизированное рабочее место оператора-технолога (АРМ-ОТ) – программный дисплейный пульт оператора (верхний уровень управления). | 6.1.1.АРМ не требуется _________________ 6.1.2.АРМ требуется ___________________ Реализуемые функции: Информационные ________ Информационные и управляющие_______ |
| 6.2 | Узел учета теплоносителя на выходе из котла (поагрегатный). (Указать желаемый тип измерительного устройства, вычислителя, по умолчанию предлагается разработчиком) | 6.2.1. Коммерческий учет _____________ 6.2.2. Технический учет _____________ 6.2.3. Измерительное устройство: 6.2.3.1Сужающее устройство _Ду=____Ру=__ 6.2.3.2Теплосчетчик, тип: ВЗЛЕТ _____________________________ Метран _____________________________ ЭМИС ВИХРЬ _______________________ Др. типа _____________________________ 6.2.5.Вычислитель: ТЭКОН _______ СПТ (СП-Логика)_______ ВКТ _______ Др. типа _________________________ |
| 6.3 | Узел учета топлива (газ,мазут) (Указать желаемый тип измерительного устройства, вычислителя , по умолчанию предлагается разработчиком) | 6.3.1. Коммерческий учет, количество и перечень узлов ______________________ ____________________________________ 6.3.2. Технический учет, количество и перечень узлов _______________________ _____________________________________ 6.3.3. Измерительное устройство: 6.3.3.1Сужающее устройство _Ду= Ру=__ 6.3.3.2Теплосчетчик, тип: ВЗЛЕТ _____________________________ Метран _____________________________ Др. типа _____________________________ 6.3.5.Вычислитель: ТЭКОН _________ СПТ,СПГ (СП-Логика)_________________ ВКТ _______ Др. типа _________________________ |
| 6.4 | Применение преобразователей частоты (ПЧ) для дымососа (ДН) и вентилятора (ВДН), другого оборудования. (Указать желаемый тип ПЧ, фирму –изготовитель по умолчанию предлагается разработчиком) | Функции: (не нужные зачеркнуть) Плавный пуск ДН, ВН Регулирование оборотов ДН, ВДН Др. оборудование______________________ _____________________________________ Тип ПЧ:______________________________ |
| 7 | Условия и место размещения щитов управления | 7.1. По месту, в котельном зале __________ 7.2.В специальном операторском помещении __________ 7.3. Условия в месте установки __________ _____________________________________ |
| 8 | Условия и место размещения щитов силовых | 7.1. По месту, в котельном зале __________ 7.2.В специальном помещении электрощитовой __________ 7.3. Условия в месте установки __________ _____________________________________ |
| 9 | Режим управления технологическим объектом | 9.1. Управление с АРМ ______________ 9.2. Управление со щита ______________ 9.3. Управление со щита и АРМ __________ |
| 10 | Необходимость резервирования технических средств, функций |  |
| 11 | Необходимость связи с другими системами автоматизации (При необходимости связи требуется информация о структуре и составе программно-технических средств существующей системы) | 11.1 Связь требуется _____________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 11.2 Связь не требуется _____________ |
| 12 | Дополнительные требования к системе автоматизации, не определенные СНиП II-35-76 “Котельные установки” или обозначение/наименование специального документа, которому должна соответствовать система автоматизации |  |
| 13 | Предпочтительные заводы- изготовители или фирмы поставщики силового электрооборудования (Указать желаемые заводы и фирмы, по умолчанию предлагается разработчиком) |  |
| 14 | Материал силового кабеля | Медь / алюминий |
| 15 | Дополнительные требования к энергоснабжению, не определенные СНиП II-35-76 “Котельные установки”. |  |

Примечания:

1.     Характеристики  оборудования котельной ячейки по п.02 - 07 заполняются при наличии указанного  оборудования у Заказчика, либо при желании приобрести оборудование определенного типа.

2.    Отметьте любым знаком, выбранный Вами ответ на вопрос по п.п.1 - 11

3.   Если затрудняетесь ответить или у Вас появились дополнительные вопросы, позвоните по указанным ниже телефонам

4. Если Вы не готовы высказать свои пожелания, а хотели бы знать мнение специалистов, впишите только технические характеристики оборудования котла  по п.0 и определите необходимую Вам техническую базу системы по п.1.1 или п. 1.2. Наши специалисты сделают Вам  техническое предложение

Заказчик:   _______________________________________________________

(наименование организации, адрес, контактные телефоны)                                                _____________________________________________________________________

Составил:  ________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)